KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

Uwaga – przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty (art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

1. Dane podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia

Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie, ul. Opolska 34

2. Nazwa przedsięwzięcia

Remont - wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły w ramach projektu z RPO WO 2007-2013 do działania 4.3 – Ochrona powietrza i odnawialne źródła energii”, tytuł projektu: Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego 

3. Lokalizacja przedsięwzięcia:

adres:  Niemodlin, ul. Opolska 34
· inwestycja zostanie zlokalizowana na działkach :

Jednostka ewidencyjna : 160907_4, Niemodlin – miasto; ark 11 - działka nr  972/5. Inwestycja zlokalizowana jest na działce będącej własnością Powiatu Opolskiego w zarządzie Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie .

· opis terenów sąsiednich, usytuowanie względem najbliższej zabudowy

Działka, na której planowane jest przedsięwzięcie zabudowana jest budynkiem  szkolnym z salą gimnastyczną oraz budynkiem garażowo – gospodarczym. Na działce znajdują się boiska, bieżnia drogi wewnętrzne, chodniki oraz tereny zieleni: trawniki, krzewy i drzewa oraz infrastruktura w postaci przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, gazowe, elektryczne, teletechniczne i sieć oświetlenia zewnętrznego. W jej sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, usługowa, obiekty służby zdrowia, przedszkole, zespół garaży. Nieruchomość przylega do drogi krajowej nr 45 Nysa-Opole. Zabudowa działek sąsiednich jest zlokalizowana w odległości od kilku do kilkudziesięciu metrów. Na działkach sąsiadujących znajdują się tereny zieleni – skwery z krzewami i drzewami. 

Przedsięwzięcie nie oddziałuje, przez co nie wpłynie ujemnie na tereny sąsiadujące; w sąsiedztwie nie znajdują się a zatem przedsięwzięcie nie oddziałuje na:

· obszary wodno- błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

· obszary wybrzeży

· obszary górskie lub leśne ( Bory Niemodlińskie)- nie oddziałuje

· obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych- nie oddziałuje

· obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody (planowany obszar Natura 2000 na terenie Borów Niemodlińskich)- nie oddziałuje

· obszary, na których standardy ochrony środowiska zostały przekroczone

· obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

· średnia gęstość zaludnienia Gminy Niemodlin 77 osób/ km2

· teren inwestycji nie przylega do jezior

· teren inwestycji nie znajduje się  na obszarze uzdrowiska i ochrony uzdrowiskowej

· charakterystyka terenu znajdującego się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia zaznaczonym na mapie ewidencyjnej

Teren objęty inwestycją jest płaski.

Przyjęto, że przedsięwzięcie będzie oddziaływać wyłącznie na teren działki, na której będzie zlokalizowana. 

4. Rodzaj przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na remoncie - wymianie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach dydaktycznych budynku szkoły.

5. Skala przedsięwzięcia (np. zdolność produkcyjna, podstawowe parametry techniczne, wymiary, moc, średnica, długość itp.)
Przedsięwzięcie obejmuje demontaż 151 grzejników żeliwnych i stalowych z zaworami,  14 szt. zbiorniczków stalowych do odpowietrzania układu, 1377 m rur stalowych oraz izolacji termicznej z wełny mineralnej w osłonie z tektury i pokrytej gipsem. W miejsce zdemontowanej instalacji wykonana zostanie nowa :z rur miedzianych, z 142 szt grzejników stalowych ( jedno i dwupłytowych) wyposażonych w zawory grzejnikowe z termostatem i zawory odcinające . Rury zaizolowane zostaną otulinami  termoizolacyjnymi ( typu Flexrock).

6. Obsługa komunikacyjna:

· lokalizacja wjazdu i wyjazdu:

Wjazd na działkę odbywa się z drogi krajowej nr 46 oraz z drogi gminnej – ulicy Sportowej. Przedsięwzięcie nie obejmuje zmiany układu komunikacji i jest realizowane wyłącznie w budynku szkolnym.

· ilość miejsc parkingowo – postojowych na terenie objętym inwestycją: bez zmian
7. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, powierzchnia obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania:

- powierzchnia działki zabudowana wynosi   5860 m²,

- powierzchnia zieleni, boisk wynosi 8328 m²

                                              Razem  14 188 m²                                      

· gabaryty obiektów budowlanych istniejących i planowanych

Na działce znajduje się budynek szkolny z dobudowaną salą gimnastyczną jest budynkiem trzykondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym, o łącznej powierzchni użytkowej 3 100 m² i kubaturze 16 222 m³. Instalacja centralnego ogrzewania wymieniana będzie tylko w budynku dydaktycznym ( z wyłączeniem sali gimnastycznej).

· porównanie dotychczasowego użytkowania terenu z planowanym jego zagospodarowaniem


sposób użytkowania terenu objętego wnioskiem nie ulegnie zmianie

· wskazanie jaki procent powierzchni działki zostanie zabudowany i wyłączony z powierzchni biologicznie czynnej. 
 Nie ulegnie zmianie wielkość powierzchni zabudowy i biologicznie czynnej. 

8. Pokrycie nieruchomości szatą roślinną:

· pokrycie nieruchomości szatą roślinną istniejącą

Na terenie objętym inwestycja znajduje się 83 szt drzew liściastych, 20 szt drzew iglastych ok. 90 szt krzewów zimozielonych. Ponadto na działce znajdują  się  żywopłoty ( ok. 100 m), rabatki z roślinami ozdobnymi, nawierzchnie trawiaste.

· pokrycie nieruchomości szatą roślinną planowaną

Bez zmian.

· zestawienie z inwentaryzacji terenowej wraz z charakterystyką, w tym liczba drzew i powierzchnia krzewów - j.w.

· określenie czy w związku z planowanym przedsięwzięciem zachodzi konieczność usuwania zieleni i w jakim zakresie, wskazanie liczby drzew i powierzchni krzewów przewidzianych do wycięcia

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.

9. Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności)
· ogólna charakterystyka techniczna przedsięwzięcia

Projektowana jest wymiana istniejącej, wykonanej z rur stalowych łączonych poprzez spawanie z grzejnikami żeliwnymi żebrowanymi, instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach dydaktycznych budynku szkoły. Zaprojektowano nową instalację z rur miedzianych instalacyjnych łączonych metodą lutowania kapilarnego; z armaturą połączenia za pomocą mosiężnych kształtek. Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe płytowe z wbudowanym zaworem grzejnikowym z głowicą termostatyczną. Rury przebiegające w piwnicach oraz kanałach instalacyjnych zabezpieczone będą izolacją termiczną z wełny mineralnej z okładzina aluminiową.

· rodzaje instalacji

Nie projektuje się wykonania innych nowych instalacji.

· powiązania technologiczne z innymi instalacjami

Planowana do wymiany instalacja zasilana jest z istniejącej lokalnej kotłowni gazowej wykonanej na potrzeby tylko budynku szkolnego. Nie ma powiązania z innymi instalacjami..

· czy zakład posiada instalacje mogące być potencjalnym źródłem awarii przemysłowych?
Nie projektuje się elementów mogących być potencjalnym źródłem awarii przemysłowych. 

10. Ewentualne warianty przedsięwzięcia (analiza wariantów i porównanie ekologicznych skutków inwestycji m.in. z wariantem polegającym na niepodejmowaniu przedsięwzięcia, wariantowanie może być np.: lokalizacyjne, organizacyjne, techniczne, technologiczne, w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych, zakresu, skali przedsięwzięcia, wielkości, sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu, urządzeń ochrony środowiska itp., z przedstawieniem np. wariantów najkorzystniejszych przyrodniczo, społecznie lub inwestorsko, z jednoznacznym określeniem, który wariant jest przedmiotem wniosku).
Nie podejmowanie przedsięwzięcia powoduje możliwość awarii istniejącej instalacji c.o. z powodu jej wyeksploatowania i zużycia.

11. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii:
	WODA:

	Źródło (wody powierzchniowe, podziemne, wodociąg)
	Miejsce 

poboru / ujęcia / zakupu 

wody
	Ilość wykorzystywanej wody [m3]

	
	
	cele socjalno-bytowe
	cele technologiczne
	inne cele

	Wodociąg miejski
	Sieć miejska
	-
	3,5
	-


(jednorazowy pobór do napełnienia układu)

	SUROWCE I MATERIAŁY:

	Rodzaj
	Ilość 

	Na etapie realizacji:
	

	Rury miedziane instalacyjne o śred. 15-76 mm
	1463 m

	Grzejniki stalowe jednopłytowe
	2 szt 

	Grzejniki stalowe dwupłytowe
	140

	Zawory grzejnikowe, odpowietrzające, odcinające
	1527 szt

	Złączki mosiężne o śred. 15-65 mm
	318 szt

	Izolacja termiczna rurociągów Flexrock  z taśmą aluminiową
	1179 m

	Wykładzina PCV
	240 m² 

	
	

	Ne etapie eksploatacji:
	

	Nie planuje się zużycia surowców, materiałów i paliw
	


	PALIWA:- nie przewiduje się zużycia paliw na etapie eksploatacji

	Rodzaj paliwa
	Ilość wykorzystywanego paliwa

Mg/rok

	węgiel
	

	gaz
	

	olej
	

	koks
	

	inne
	


	ENERGIA: nie przewiduje się zużycia energii na etapie eksploatacji

	Rodzaj
	Zapotrzebowanie na energię 

[kW] / [MW] / m3/h

	Elektryczna
	

	cieplna
	

	gazowa
	


	Wykorzystywane źródła energii odnawialnej- nie projektuje się

	Rodzaj
	Moc [kW]

	
	

	
	

	
	


Inne- nie przewiduje się

...........................................................

12. Rozwiązania chroniące środowisko (ich zastosowanie ma zapewnić ochronę środowiska oraz zdrowia i życia ludzi przed oddziaływaniem inwestycji i zapewnić, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny ani nie spowoduje uciążliwości tam, gdzie nie ustalono tych standardów)

Przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie będzie oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne.

· konieczność prowadzenia monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia i zakres monitoringu
Nie planuje się prowadzenia monitoringu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

13. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii oraz przewidywane oddziaływania (wraz z określeniem wielkości, złożoności, prawdopodobieństwa, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania), przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko i uwzględnieniu powiązań z innymi przedsięwzięciami oraz możliwości kumulowania się oddziaływań.
a) Etap realizacji przedsięwzięcia


· Charakterystyka źródeł emisji

Elektronarzędzia do wykonywania wierceń w ścianach i stropach.







· Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń powodujących emisje (zanieczyszczenia powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości)

Nie planuje się montażu maszyn i urządzeń. 

· Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania 

Brak źródeł emisji do powietrza

· Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

W czasie budowy możliwa jest krótkotrwała emisja hałasu (do 80-90 dB), spowodowana przez elektronarzędzia do wykonywania wierceń w ścianach i stropach w godzinach 8-16 .

Zasięg oddziaływania przyjmuje się tyko w obrębie budynku, bez wykraczania poza teren nieruchomości.


· Emisja energii takich, jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

Nie przewiduje się



· Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych, (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie przewiduje się powstawania ścieków socjalno- bytowych

· Rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych

· Ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie przewiduje się powstawania ścieków komunalnych

· Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Przedsięwzięcie nie ma związku z ściekami wód deszczowych i roztopowych.

· Oddziaływanie na stosunki wodne, ilość wody przewidziana do wypompowania z wykopów, sposób prowadzenia prac odwodnieniowych i ich parametry, możliwość powstania leja depresyjnego i jego przewidywany zasięg (czy może wykroczyć poza teren własności inwestora)

Przedsięwzięcie nie oddziałuje na stosunki wodne .

· Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi z wykopów i odpadami niebezpiecznymi)

W okresie realizacji przedsięwzięcia przewiduje się cięcie i demontaż rur stalowych, grzejników żeliwnych i stalowych z zaworami oraz demontaż izolacji cieplnej rurociągów stalowych i wykładziny PCV nad kanałami instalacyjnymi, w których prowadzone są przewody c.o. 

Elementy metalowe z rozbiórki planuje się  wywieźć do punktu skupu złomu, natomiast izolację cieplną rurociągów i wykładzinę PCV na składowisko odpadów.

Przewidywana ilość odpadów wyniesie:

	Tabela 1

Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów/ grupy odpadów
	Prognozowana ilość 

	1.
	        17 04 05
	Odpady – rury stalowe o śred. 15-65 mm
	1377 m

	2.
	17 04 05
	Odpady- grzejniki żeliwne
	143 szt

	3.
	17 04 05
	Odpady – grzejniki stalowe
	8 szt

	4.
	17 04 05
	Zbiorniczki stalowe o poj. do 10 dm³
	14 szt

	5.
	17 04 05
	Zawory grzejnikowe, odcinające
	174 szt

	6.
	17 06 04
	Izolacja z wełny mineralnej
	25,7 m³

	7.
	17 02 03
	Wykładzina PCV
	240 m²


· Zanieczyszczenia wód i gruntu

Prace budowlane będą prowadzone wewnątrz budynku, nie będzie zatem możliwości zanieczyszczenia wód i gruntu.

· Trwałe przekształcenia rzeźby terenu

Przedsięwzięcie nie ma związku z przekształceniami rzeźby terenu

· Czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan oraz faunę

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na szatę roślinną i  drzewostan. 

· Oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie ludzi







Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko i bezpieczeństwo i zdrowie ludzi .

b) Etap eksploatacji przedsięwzięcia


· Charakterystyka źródeł emisji:

Przedsięwzięcie technologicznie powiązane jest z kotłownią gazową, w której podgrzewana jest woda do zasilania instalacji c.o. Przedsięwzięcie jako takie nie jest źródłem emisji zanieczyszczeń, jednak po jego realizacji, zakłada się, że nastąpi zmniejszenie zużycia ciepła a więc i gazu do jego wytworzenia. Tym samym winna ulec zmniejszeniu emisja spalin z kotłowni.

· Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń powodujących emisje (zanieczyszczenia powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości)

w tym:

Zainstalowane urządzenia energetyczne- nie projektuje się

	L.p.
	Rodzaj kotła
	Moc

[kW/MW]
	Emitor

wysokość / średnica

[m]
	Paliwo

(węgiel, gaz, olej, 
koks, inne)
	Stan techniczny

	
	
	
	
	
	


Inne instalacje lub urządzenia- nie projektuje się

	L.p.
	Rodzaj instalacji
	Emitor

wys./śr.[m]
	Emitowane substancje
	Stan techniczny

	
	
	
	
	


· Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania


Brak zagrożeń toksycznością pożarem i wybuchem. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i technologii jest bliskie 0. 

· Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

Brak

· Emisja energii takich, jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

Przedsięwzięcie jest źródłem ciepła do ogrzania budynku. Użytkowane będzie w okresie sezonu grzewczego. Budynek został docieplony, (ściany i stropodach posiadają wymaganą przepisami izolację cieplną), wymieniona jest również stolarka okienna i drzwiowa, więc emisja ciepła z budynku ograniczona jest do niezbędnego minimum. 

· Oddziaływanie na stosunki wodne - w tym na tworzenie się leja depresyjnego

Nie przewiduje się wykonywania głębokich wykopów

· Rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie projektuje się powstawania ścieków przemysłowych

· Ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Nie projektuje się

· Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

Przedsięwzięcie nie ma związku z wodami opadowymi

· Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi z wykopów i odpadami niebezpiecznymi)

W czasie eksploatacji nie będą powstawać odpady

	Lp.
	Kod odpadu
	Rodzaje odpadów/ grupy odpadów
	Prognozowana ilość Mg

	
	
	-
	


· Zanieczyszczenia wód i gruntu

W czasie eksploatacji obiektu nie zakłada się powstawania zanieczyszczeń wód i gruntu. Zapobiega temu szczelny system instalacji centralnego ogrzewania .

· Trwałe przekształcenia rzeźby terenu

Nie planuje się przekształcenia rzeźby terenu.

· Czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan oraz faunę

Przedsięwzięcie nie oddziałuje na szatę roślinną, w tym drzewostan oraz faunę. 

· Oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie ludzi


Przedsięwzięcie nie oddziałuje na inne elementy środowiska w tym zdrowie ludzi.





c) Etap likwidacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem o charakterze trwałym. W odległym horyzoncie czasowym nie planuje się jego likwidacji, a jedynie może ono zostać przebudowane lub uzupełnione nowymi elementami

· Charakterystyka źródeł emisji









· Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń powodujących emisje (zanieczyszczenia powietrza, hałas, ścieki, odpady, pola elektromagnetyczne, wibracje i inne uciążliwości)

· Emisje do powietrza, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania


· Emisja hałasu, jego źródło, wielkość emisji i zasięg oddziaływania

· Emisja energii takich, jak ciepło, wibracje, pola elektromagnetyczne, ich źródło, rodzaje, wielkość emisji i zasięg oddziaływania



· Oddziaływanie na stosunki wodne - w tym na tworzenie się leja depresyjnego

· Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych, (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

· Rodzaj, ilość i sposób odprowadzania ścieków przemysłowych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

· Ilość i sposób odprowadzania ścieków komunalnych (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

· Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych, w tym z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych – dróg, parkingów itp. (sposób oczyszczania ścieków, stopień oczyszczenia, odbiornik ścieków, itp.)

· Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami (w tym z nadmiarowymi masami ziemnymi z wykopów i odpadami niebezpiecznymi)

· Zanieczyszczenia wód i gruntu

· Trwałe przekształcenia rzeźby terenu

· Czynniki oddziaływania na szatę roślinną, w tym na drzewostan oraz faunę

· Oddziaływanie na inne elementy środowiska (krajobraz, dziedzictwo kulturowe, przyroda nieożywiona) oraz na zdrowie ludzi

d) Informacje o tym, czy realizacja przedsięwzięcia spowoduje wzrost emisji o nie mniej niż 20% lub wzrost zużycia surowców (w tym wody), materiałów, paliw, energii o nie mniej niż 20% [dotyczy przedsięwzięć, o których mowa w §2 ust. 2 pkt 1 lit. b oraz §3 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.)].
Przedsięwzięcie nie jest inwestycją której dotyczy par. 2 ust. 2. 

14. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko (wraz z uzasadnieniem)

Inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie ze względu na jej charakter, wielkość.

15. Konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania (art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska)

(Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania, spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu?)

Nie planuje się utworzenia obszarów o ograniczonym użytkowaniu. Nie przewidziano konieczności tworzenia takich obszarów w przypadku budowy dróg o znaczeniu lokalnym wraz z niezbędną infrastrukturą.

16. Dane o obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 880 ze zm.) znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia (należy odnieść się do wszystkich form ochrony przyrody, które znajdują się w pobliżu planowanego przedsięwzięcia lub mogą być narażone na jego oddziaływanie, określić odległość i możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na m.in.: pomniki przyrody, projektowane i ustanowione obszary Natura 2000 (wskazać odległość, w której znajdują się najbliższe siedliska i gatunki chronione w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000), rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe (np. Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy), obszary chronionego krajobrazu (np. Kielecki Obszar Chronionego Krajobrazu), parki narodowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne; w przypadku braku możliwości oddziaływania fakt ten należy wyczerpująco uzasadnić).
Miasto Niemodlin znajduje się poza obszarem chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” i jest nim otoczony. Obszar ten oprócz terenów leśnych zawiera również tereny osadnictwa jak wsie, przysiółki, leśniczówki, obiekty przemysłowe i infrastrukturalne, tereny produkcji rolnej i rybołówstwa.

 Projekt będzie realizowany na terenie miasta Niemodlin. Teren inwestycji znajduje się poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów Natura 2000 „Bory Niemodlińskie”, a tym samym poza siedliskami przyrodniczymi i stanowiskami gatunków roślin i zwierząt. Odległość do najbliższej granicy obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie” wynosi około 1500 m. Odległość od obszaru planowanego Natura 2000 wynosi około 2500 m. 

Ze względu na realizację przedsięwzięcia wewnątrz budynku, jego harakter i wielkość, nie będzie miało wpływu na planowany obszar Natura 2000 „Bory Niemodlińskie” i nie będzie na ten obszar oddziaływać, nie będzie też oddziaływać na obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”

Najbliższe obszary NATURA 2000 lub proponowane do objęcia tym programem znajdują się:

w powiecie opolskim- Bory Niemodlińskie ( 2500 m)

inne najbliższe:

w powiecie prudnickim i nyskim – Góry Opawskie

w powiecie nyskim – Forty Nyskie

w powiecie opolskim i brzeskim – Grądy Odrzańskie

w powiecie strzeleckim – Góra Świętej Anny

w powiecie strzeleckim – Kamień Śląski

17. Inne dane istotne z uwagi na rodzaj planowanego przedsięwzięcia (np. położenie w stosunku do granic GZWP 417 Kielce, obszarów ochronnych ujęć wód, terenów zalewowych, informacje o obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, czy na terenie zakładu występują grunty zanieczyszczone)
Inwestycja jest położona poza obszarem ochronnym ujęć wodnych, poza terenami zalewowymi, Ne jej terenie ani w pobliżu nie zostały przekroczone standardy jakości środowiska i nie występują grunty zanieczyszczone.

18. Wnioski końcowe

Ze względu na charakter  przedsięwzięcia jej uciążliwość będzie znikoma. Podczas eksploatacji, jeśli inwestycja będzie użytkowana zgodnie z przeznaczeniem, jej uciążliwość będzie pomijalnie mała. 

19. Załączniki (w formie graficznej, kartograficznej, inne):
Mapa ewidencyjna z zaznaczonym terenem objętym inwestycją i terenem oddziaływania.

Niemodlin, 15.02.2010 r.




……….................................................








podpis Wnioskodawcy

