Urząd Miejski Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37
KARTA INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA
Polegającego na budowie: kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - osiedle Reymonta I w Niemodlinie, ulice część ulicy Reymonta, Orzeszkowej, Prusa, i Sienkiewicza.
Inwestycja zlokalizowana zostanie na działkach o numerach ewidencyjnych, obręb Niemodlin k.m. 10: 625/4, 610, 655, 656, 657, 684, 696/1, 626/2, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 649, 650, 651, 652, 653, 654/2, 669/2, 668, 667, 675, 674, 673, 672, 671, 670, 696/2, 697/1, 692, 693, 694, 695, 698, 641, 640, 639, 638, 637, 636, 635, 634, 642, 658, 643, 644, 646, 647, 648, 659, 660, 661, 662, 663, 665, 666, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691 oraz k.m. 11: 1005/1

ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o. 45-317 OPOLE ul. G. MORCINKA 43
SPIS TREŚCI
1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną.
3) Rodzaje technologii.
4) Warianty przedsięwzięcia.
5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych
wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
6) Rozwiązania chroniące środowisko.
7) Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami osiedle Reymointa I w Niemodlinie ulice: część ulicy Reymont, Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza
ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o. 45-317 OPOLE ul. G. MORCINKA 43
1) Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.
Projektowaną inwestycją jest kanalizacja sanitarna grawitacyjna wraz z przyłączami osiedle Reymonta w Niemodlinie - ulice: część ul. Reymonta, Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza.
Kanalizacja sanitarna będzie służyła mieszkańcom w/wym ulic do odprowadzenia ścieków komunalnych z indywidualnych gospodarstw domowych poprzez sieć rurociągów grawitacyjnych do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta w Niemodlinie i dalej do oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych.
Każda posesja będzie posiadała możliwość podłączenia się do sieci za pomocą przyłącza kanalizacyjnego z pominięciem istniejącego osadnika. Podstawowe dane przedsięwzięcia przedstawiono w tabeli - strona 4, 5 pkt. 2 opisu. Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową i przebiega przez:
•   działki prywatnych właścicieli posesji
•    drogi powiatowe i gminne
2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną Z uwagi na podziemny charakter inwestycji nie spowoduje ona zmian w sposobie użytkowania terenu.
Nie występują ograniczenia stałe wynikające z potrzeb inwestycji.  Na terenie wsi nie przewiduje się wycinki żadnych drzew.
3) Rodzaje technologii.
Planuje się wykonanie inwestycji metodą wykopów otwartych (w polach) oraz umocnione szalunkami w drogach oraz przy znacznym zbliżeniu do zabudowań oraz w poboczach dróg i w drogach.
Inwestycja kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej planowana jest do wykonania z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy ( 160-200 mm - na sieci kanalizacji sanitarnej będą wykonane szczelne studnie betonowe o śr. 1200 mm oraz studzienki  (  425 PE.
4) Warianty przedsięwzięcia.
Nie planuje się innych wariantów inwestycji niż opracowane w projekcie.
5) Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.
Dla potrzeb inwestycji nie planuje się wykorzystanie energii elektrycznej. Potrzeby w zakresie podstawowych surowców:
•    pospółka   lub   piasek   na   wykonanie   podsypek   i   obsypek   rurociągów kanalizacyjnych 1.000,0 m3,
•   tłuczeń na podbudowy odbudowywanych nawierzchni 300,0 m3,
Potrzeby w zakresie podstawowych materiałów
	LP

	WYSZCZEGÓLNIENIE

	JEDN.

	ILOŚĆ


	1

	2

	3

	4


	
	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

	
	

	1.

	Całkowita długość kanalizacji grawitacyjnej :

	mb

	1.100,0


	
	-     rury PVC Dz 200 mm

	mb

	1.100,0



ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o. 45-317 OPOLE ul. G. MORCINKA 43
	2.

	Studzienki kanalizacyjne : B 40 (  1200

	szt

	35


	3.

	Całkowita długość przyłączy grawitacyjnych

	
	

	
	rury kanalizacyjne PVC Dz160mm

	mb/szt

	1.350,0/66


	
	studzienki kanalizacyjne Wavin   ( 425

	szt

	82



6)  Rozwiązania chroniące środowisko.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej nie przewiduje zanieczyszczenia:
-    powierzchni ziemi (gleby),
-    wody powierzchniowej oraz podziemnej,
-    powietrza
W przypadku kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przewiduje się, że będzie szczelna. Ścieki nie przedostaną się do gleby i wód powierzchniowych.
Podczas eksploatacji sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków nie wystąpi:
-    emisja zanieczyszczeń
-    podwyższony zakres hałasu - eksploatacja przepompowni nie spowoduje
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i nie spowoduje przekroczenia
jakości środowiska poza terenem do którego prowadzący instalację posiada tytuł
prawny - w rozumieniu ustawy
„Prawo Ochrony Środowiska"
(art.144 ust.2 i art.56 ust.3).
7)  Rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.
Nie przewiduje się wprowadzenia żadnych substancji szkodliwych dla środowiska podczas prowadzenia prac i inwestycyjnych jak również nie zachodzi obawa zanieczyszczenia środowiska w trakcie eksploatacji sieci.
Sieć kanalizacyjna w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony gleby i wód powierzchniowych, a tym samym poprawi stan środowiska.
Asfalt z rozbiórki nawierzchni zostanie wykorzystany do utwardzenia gruntowych dróg gminnych i poboczy, natomiast nadmiar gruntu zostanie wywieziony na składowisko komunalne.
8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
Brak
9) Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.
Projektowana kanalizacja sanitarna w Niemodlinie nie będzie usytuowana na terenach objętych formami ochrony przyrody wymienionymi w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.(Dz.U.Nr 92, póz. 880) i w przepisach do ustawy dot. obszaru NATURA 2000.
