Załącznik nr 1

Wykaz  ilości  przewodów kominowych do  czyszczenia, i ilości lokali do przeglądów – znajdujących się w budynkach administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Gminy Niemodlin.

| L.p. | Adres | Ilość przewodów dymowych (szt.) | Ilość przewodów wentylacyjnych (szt.) | Ilość przewodów spalinowych (szt.) | Ilość lokali | Czyszczenie przewodów dymowych od kotłowni ( mb) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Al. Wolności 5 | 4 | 2 | 1 | 5 |  |
| 2 | Al. Wolności 12 | 8 | 4 | 2 | 6 |  |
| 3. | Boh. Powst. Śl. 1 | 6 | 3 | 2 | 6 |  |
| 4, | Boh. Powst. Śl. 7 | 2 | 11 | 5 | 5 |  |
| 5. | Boh. Powst. Śl. 14-16 | 4 | 3 | 1 | 6 |  |
| 6. | Boh. Powst. Śl. 23 | 4 | 2 | 1 | 3 |  |
| 7. | Boh. Powst. Śl.38 | 10 | 3 | 2 | 6 |  |
| 8. | Rynek 3 | 5 | 13 | 7 | 6 |  |
| 9. | Rynek 4-4A | 9 | 9 | 3 | 6 |  |
| 10. | Rynek 8 | 5 | 2 | 2 | 5 |  |
| 11. | Rynek 15 | 5 | - | - | 5 |  |
| 12. | Rynek 19 – 19 A Drzymały 11 | 7 1 | 4 - | 4 - | 6 1 |  |
| 13. | Rynek 20 | 4 | 2 | - | 3 |  |
| 14. | Rynek 21 A | 5 | 2 | 2 | 3 |  |
| 15. | Rynek 22 | 8 | 5 | 1 | 7 |  |
| 16. | Rynek 23 | 6 | 2 | 2 | 7 |  |
| 17. | Rynek 31 | 8 | 10 | 4 | 7 |  |
| 18. | Rynek 32 | 8 | 15 | 6 | 7 |  |
| 19. | Rynek 33 | 1 | 10 | 3 | 4 |  |
| 20. | Rynek 34 | 3 | 11 | 3 | 4 |  |
| 21. | Rynek 35 | 3 | 13 | 4 | 6 |  |
| 22. | Rynek 44,44A,44B | 16 | 3 | - | 8 |  |
| 23. | Rynek 47 | 4 | 1 | - | 4 |  |
| 24. | Rynek 49,49 A | 7 | 2 | 2 | 8 |  |
| 25. | Opolska 2 | 12 | 3 | 3 | 7 |  |
| 26. | Opolska 29 | 6 | - | - | 5 |  |
| 27. | Kilińskiego 9 | 4 | 1 | 1 | 6 |  |
| 28. | Kilińskiego 13 | 4 | - | - | 3 |  |
| 29. | Kilińskiego 25 | 5 | - | - | 5 |  |
| 30. | Kilińskiego 29 | 8 | 2 | - | 5 |  |
| 31. | Drzymały 4 | 7 | - | - | 6 |  |
| 32. | Drzymały 15 | 4 | 1 | 1 | 4 |  |
| 33. | W. Polskiego 8 | 3 | 9 | 3 | 5 |  |
| 34. | Magnuszowiczki 25 A | 1 | 23 | - | 6 | 15 |
| 35. | Opolska 12 | 12 | 6 | 2 | 6 |  |
| 36. | Rynek 11 | 3 | 2 | 1 | 7 |  |
| 37. | Rynek 1 | 8 | - | - | 9 |  |
| 38. | Rynek 12-12A Drzymały 7 | 5 5 | 3 2 | 2 - | 6 4 |  |
| 39. | Rynek 14 Poprzeczna 2-4 | - - | 8 47 | 5 20 | 6 20 |  |
| 40. | Rynek 18 | 10 | 13 | 5 | 9 |  |
| 41. | Opolska 17 A-E | 6 | 1 | 2 | 8 |  |
| 42. | Mickiewicza 1-3 | 16 | 36 | 12 | 18 |  |
| 43. | Mickiewicza 5-7 | 16 | 36 | 12 | 18 |  |
| 44. | Sportowa 8-10 | - | 37 | 12 | 12 | 14 |
| 45. | Tysiąclecia 1-3 | 18 | 38 | 18 | 18 |  |
| 46. | Szewska 1 | 6 | 3 | - | 7 |  |
| 47. | Szewska 2-4 | 11 | 4 | - | 8 |  |
| 48. | Lwicka 2 | - | 32 | 14 | 14 |  |
| 49. | Sportowa 2-4-6 | - | 54 | 18 | 18 |  |
| 50. | Rynek 24-24A Drzymały 15 | 13 4 | 1 1 | - 1 | 12 4 |  |
| 51. | Drzymały 10,10A,10B | 21 | 22 | 8 | 15 |  |
| 52. | Drzymały 12-14 | 8 | 3 | - | 9 |  |
| 53. | Brzeska 2 | 9 | 1 | - | 9 |  |
| 54. | Gracze- Kręta 2 | 3 | - | - | 3 |  |
| 55. | Opolska 30 | - | 106 | 48 | 48 |  |
| 56. | Boh. Powst. Śl. 34 | - | 8 | - | 6 | 16 |
|  | Razem: | 371 | 635 | 245 | 480 | 45 |

Załącznik nr 2

Wykaz ilości przewodów kominowych do czyszczenia, i ilości lokali do przeglądów – znajdujących się w budynkach komunalnych, administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie.

| L.p. | Adres | Ilość przewodów dymowych (szt.) | Ilość przewodów wentylacyjnych (szt.) | Ilość przewodów spalinowych (szt.) | Ilość lokali | Czyszczenie przewodów dymowych od kotłowni (mb) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Drzymały 3 | 8 | 5 | 4 | 7 |  |
| 2. | Rynek 8A | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 3. | Rynek 8B | 1 | 1 | - | 1 |  |
| 4. | Rynek 9A | 5 | 3 | - | 3 |  |
| 5. | Rynek 20 A | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 6. | Drzymały 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |  |
| 7. | Rynek 51 | 6 | 2 | 2 | 5 |  |
| 8. | Krótka 2 | 5 | 1 | 1 | 5 |  |
| 9. | Krótka 5 | 4 | - | - | 4 |  |
| 10. | Kilińskiego 23 | 2 | - | - | 2 |  |
| 11. | Kilińskiego 21 | 1 | 3 | 1 | 1 |  |
| 12. | Kilińskiego 15 | 3 | 1 | - | 4 |  |
| 13. | Kilińskiego 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 14. | Kilińskiego 5,5A | 11 | - | - | 8 |  |
| 15. | Boh. Powst. Śl. 3 | 4 | - | - | 5 |  |
| 16. | Boh. Powst. Śl. 5 | 3 | - | - | 3 |  |
| 17. | Boh. Powst. Śl. 10 | 4 | 2 | 2 | 3 |  |
| 18. | Boh. Powst. Śl. 11 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| 19. | Boh. Powst. Śl. 13 | 4 | 2 | - | 4 |  |
| 20. | Boh. Powst. Śl. 15 | 14 | 3 | - | 13 |  |
| 21. | Boh. Powst. Śl. 17 | 4 | - | - | 4 |  |
| 22. | Boh. Powst. Śl. 19 | 2 | 8 | - | 9 |  |
| 23. | Boh. Powst. Śl. 21 | 4 | 2 | - | 2 |  |
| 24. | Boh. Powst. Śl. 33 | 3 | 2 | 1 | 5 |  |
| 25. | Boh. Powst. Śl. 20 | 6 | 2 | - | 5 |  |
| 26. | Boh. Powst. Śl. 22 | 5 | 2 | 2 | 4 |  |
| 27. | Boh. Powst. Śl. 26 | 5 | 1 | - | 4 |  |
| 28. | Boh. Powst. Śl. 28 | 1 | 1 | - | 3 |  |
| 29. | Boh. Powst. Śl. 36 | 6 | 2 | - | 4 |  |
| 30. | Boh. Powst. Śl. 42 | 10 | 1 | - | 4 |  |
| 31. | Brzeska 2 B | 4 | 2 | 2 | 2 |  |
| 32. | Reymonta 2 | 4 | 2 | - | 4 |  |
| 33. | Reymonta 1 | 7 | - | - | 4 |  |
| 34. | Żeromskiego 6 | 7 | 4 | 4 | 5 |  |
| 35. | Opolska 26 | 7 | 2 | - | 4 |  |
| 36. | Dębowa 2 | 14 | 5 | - | 10 |  |
| 37. | Magnuszowice 56 | 3 | - | - | 2 |  |
| 38. | Magnuszowice 31 | 1 | 2 | - | 6 | 12 |
| 39. | Sarny Wielkie 18 | 3 | 1 | - | 1 |  |
| 40. | Gracze Niemodlińska 27 | 2 | 1 | - | 2 |  |
| 41. | Gracze Kręta 26 | 9 | 4 | - | 6 |  |
| 42. | Radoszowice 2A | 2 | 1 | - | 3 |  |
| 43. | Rutki 28 | 4 | 2 | - | 3 |  |
| 44. | W. Polskiego 3 | - | 3 | - | 3 | 15 |
| 45. | Rynek 48 A | 1 | - | - | 1 |  |
|  | Razem: | 197 | 79 | 23 | 173 | 27 |