                                                                                                                     Załącznik do uchwały Nr XXXV/276/06

                                                                                                    Rady Miejskiej w Niemodlinie

                                                                                       z dnia 2 lutego 2006 r. 
WIELOLETNI  PLAN  ROZWOJU  I  MODERNIZACJI  URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH  I  URZĄDZEŃ   KANALIZACYJNYCH

w mieście i gminie Niemodlin do 31 grudnia 2010 r.


   Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Niemodlinie jest zakładem  budżetowym powołanym uchwałą Nr XXXIX/177/92 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 

9 października 1992 r. W uchwale tej określony został zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych, który sprowadza się do :
-  produkcji wody, jej rozprowadzania i utrzymania urządzeń wodnych w stanie 

   technicznym gwarantującym prawidłową eksploatację,

- dostarczanie ścieków na oczyszczalnie, ich oczyszczanie i utrzymanie urządzeń 

   kanalizacyjnych w stanie technicznym gwarantującym prawidłową eksploatację.

Biorąc pod uwagę coraz mniejszą sprzedaż wody   Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji  w Niemodlinie planuje rozszerzenie usług wodno – kanalizacyjnych do przyjmowania prac zleconych, a w szczególności wykonywania nowych podłączeń wodno – kanalizacyjnych, wynajmu sprzętu oraz prac melioracyjnych. 

I. GOSPODARKA WODOCIĄGOWA.

            System zbiorowego zaopatrzenia w wodę gminy Niemodlin jest dobrze rozwinięty. Na terenie gminy istnieje 5 niezależnych stacji uzdatniania wody (Niemodlin, Gracze, Michałówek, Grabin i Roszkowice), eksploatowanych przez Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji w Niemodlinie. Stacje te posiadają 13 czynnych ujęć wody, które zaopatrują 30 miejscowości gminy. Długość sieci wodociągów wynosi 117,4 km.

            Przedmiotowe wodociągi bazują na ujęciach wód trzeciorzędowych kategorii B 

w związku  z czym charakteryzują się podwyższoną zawartością związków żelaza, manganu i CO. Na wszystkich stacjach uzdatniania wody jakość wody odpowiada wymaganiom Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

1. SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODĘ.

            Ogólny stan systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w gminie Niemodlin jest zadowalający. Zaspokojenie przyszłego zapotrzebowania w wodę w aspekcie ilości 

i jakości wody uwarunkowane jest w szczególności następującymi czynnikami:

a)  w zakresie ujęć wody :

                  posiadane wielkości zasobów wszystkich ujęć w gminie Niemodlin wynoszą   

                  558,2 m³/h. Wielkość ta gwarantuje zapotrzebowanie ludności z dużą rezerwą 

                  (aktualnie wykorzystane są w ok.30%), niemniej ze względu na długi czas   

                  eksploatacji powyższych ujęć zajdzie potrzeba ich rekonstrukcji lub budowa 

                  nowych ujęć zwłaszcza tam, gdzie są dla danej stacji tylko 2 ujęcia w tym 

                  rezerwowe : 

·  wykonanie rezerwowego ujęcia wody nr 3a w Graczach w miejsce istniejącego  

      nr 3,

· renowacja ujęcia rezerwowego nr 2 w Grabinie,

· renowacja ujęcia rezerwowego nr 1 w Roszkowicach,

· wykonanie rezerwowego ujęcia wody nr 2a w Michałówku w miejsce istniejącego nr 2.

b) w zakresie uzdatniania wody :

                 ze względu na brak zbiornika wody czystej w Grabinie i jednostopniowe 

                 pompowanie wody do sieci, zachodzi potrzeba budowy zbiornika wody czystej 

                 lub spięcie z siecią zasilaną z SUW Niemodlin (3,5 km),

c) w zakresie sieci wodociągowej:

                 ze względu na zły stan sieci wodociągowej w Niemodlinie (występowanie 

                 żeliwa, stali i azbestocementu) zachodzi potrzeba wymiany sieci wodociągowej:

· Niemodlin – ok. 8 km,

· Grodziec II – ok.4 km,

· Gracze – ok. 1 km.


II.  GOSPODARKA ŚCIEKOWA.
           Aktualnie na terenie gminy Niemodlin eksploatowane są dwa systemy zbiorowego odprowadzania  i unieszkodliwiania ścieków: w Niemodlinie i w Graczach. 

W Niemodlinie eksploatowana jest biologiczno – mechaniczna oczyszczalnia 

z sekwencyjnymi reaktorami SBR i pompownią osadu nadmiernego, natomiast w Graczach występuje oczyszczalnia typu BIOBLOK WS-400. Łączna długość sieci kanalizacyjnej w gminie wynosi 12,7 km ( w tym Niemodlin – 10,4 km, Gracze – 2,3 km). W mieście Niemodlin skanalizowane jest ok. 30% w stosunku do obszaru i ok. 60% w stosunku do ilości mieszkańców. Również Gracze skanalizowane są w ok. 30% w stosunku do obszaru i ok. 60% w stosunku do ilości mieszkańców( tj. głównie osiedla mieszkaniowe XX-lecia i XXX-lecia). W pozostałych miejscowościach gminy brak jest systemów zbiorowego odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków.

          Zły stan techniczny oczyszczalni ścieków w Graczach oraz stara technologia oczyszczania ścieków, wymaga budowy nowej, wydajniejszej oczyszczalni lub podłączenie jej do systemu istniejącego w Niemodlinie. Ponadto oczyszczalnia ta przy istniejącej technologii nie spełnia warunków rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi. Uregulowanie gospodarki ściekowej w mieście 

i sołectwach gminy Niemodlin związane jest również z koniecznością ochrony wód powierzchniowych Nysy Kłodzkiej i obszarem chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”.

        W związku z powyższym istnieje potrzeba kompleksowego rozwiązania problemów ściekowych na terenie gminy poprzez wykonanie nowej oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej.

        Możliwości rozwoju gminy uwarunkowane są w szczególności następującymi czynnikami:

a) w zakresie oczyszczalni ścieków

        -   mała przepustowość oczyszczalni ścieków w Graczach (200m³/d) i jej zły stan    

            techniczny oraz brak możliwości przy istniejącej technologii oczyszczania 

            spełnienia warunków naznaczonych przez Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony 

            Środowiska niejako wymusza zmodernizowanie tej oczyszczalni lub podłączenie 

            sieci sanitarnej w Graczach do systemu zbiorowego odprowadzania 

             i unieszkodliwiania ścieków w Niemodlinie. W związku z dużymi kosztami 

             realizacji takiej inwestycji zachodzi potrzeba i konieczność pozyskania środków 

             finansowych z różnych funduszy unijnych i ochrony środowiska,

        -    budowa poletek osadowych w Graczach,

b) w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej:

        -    ze względu na słabo rozwiniętą sieć kanalizacyjną w mieście Niemodlin zachodzi 

             potrzeba budowy sieci kanalizacyjnej w pierwszej kolejności dla miasta 

             Niemodlin – stanowić to będzie ok. 25,5 km sieci kanalizacji sanitarnej 

             grawitacyjnej i ciśnieniowej i ok. 5 przepompowni ścieków. Ze względu na bardzo 

             duże koszty budowy kanalizacji sanitarnej, skanalizowanie miasta Niemodlin do 

             2010 r. będzie bardzo trudnym zadaniem i wiąże się z koniecznością pozyskania 

             środków z różnego rodzaju funduszy. Duże znaczenie na strategię rozwoju 

             i realizację w/w założeń ma restrukturyzacja ZWiK Niemodlin. Skanalizowanie 

             pozostałych miejscowości gminy należałoby przewidzieć w drugim etapie po 2010 

             roku.

III.  PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODNO-

        KANLIZACYJNYCH .  

         Biorąc pod uwagę fakt, że realizacja przedstawionych wyżej prac inwestycyjnych 

i modernizacyjnych ze względów finansowych może być zrealizowana w ciągu kilkunastu lat, a może i dłuższym, w związku z tym zakłada się  realizację  następującego  planu prac inwestycyjnych i modernizacyjnych do roku 2010.

lp.
Nazwa przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjnego
Planowany okres realizacji
Plan. nakłady w zł z VAT
Sposób finansowania
Uwagi

1.
Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Niemodlinie 

ul. Opolska i Żeromskiego.
2005 - 2006
1.449.987
1.gmina Niemodlin

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa
wartość wg kosztorysu inwestorskiego

2.
Budowa sieci wodociągowej w Górze Małej i Gościejowicach „pod lasem”.
2005 - 2006
962.983
1.gmina Niemodlin

2.fundusze UE

3.budżet państwa

4. mieszkańcy
wartość wg kosztorysu inwestorskiego

3.
Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Niemodlinie 

ul. Mickiewicza – Al. Wolności  Osiedle  Reymonta I i Os. ”liściaste”
2006 - 2007
1.000.000
1.gmina Niemodlin

2.fundusze UE

3.WFOŚiGW

4.budżet państwa 
wartość szacunkowa

4.
Opracowanie dokumentacji, budowa ujęcia wody w Graczach.
2006 - 2007
60.000
środki własne
wartość szacunkowa

5.
Budowa kanalizacji sanitarnej 

w Niemodlinie

ul. Korfantego  i  Os. Wyzwolenia.
2007 - 2010
3.500.000
1.gmina Niemodlin

2.fundusze UE

3.WFOŚIGW

4.budżet państwa
wartość szacunkowa

6.
Wymiana sieci wodociągowej 

z azbestocementu na PVC: ulice Słowackiego, Dąbrowszczaków, Dworcowa, Podgórna i 700-lecia.
2008 - 2010
1.000.000
Jw.
Jw.

7.
Modernizacja oczyszczalni ścieków 

w Graczach
2008 - 2010
5.500.000
Jw.
Jw.

8.
Budowa kanalizacji sanitarnej : Gościejowice, Piotrowa i  Sosnówka. Michałówek
2009 - 2012
3.000.000
Jw.
Jw.

9.
Budowa kanalizacji sanitarnej:

Lipno, Jaczowice i  Brzęczkowice
2010 - 2014
3.000.000
Jw.
Jw.

PAGE  
1

